## R2冬季（薬剤師会用）
薬剤師会へ提出
府立高等学校 教室空気環境(冬季)調査表
令和２年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  |  | 午前・午後 時 |  |  | 天候 ( 晴 ・曇 ・ 雨 )
廊下 | 気温 |  | ℃ | 相対湿度 |  |  | ％ |  | CO2濃度 ％
測定器 | ０．５度目盛の温度計 ・ ０．５度目盛の乾湿球湿度計
アスマン通風乾湿計 ・ その他（ ）
暖房器具 | 空調機（エアコン） ・ その他（ ）
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  |  | 在室人員： 人（内大人 人）
測定時間 | 暖房器具 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 （乾 球） |  | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 教室内の状況
| 稼働状況 |  | 稼働状況
始業時 | [5 empty] | 湿球 | ℃
： | 稼働・非稼働 |  | 稼働・非稼働 | [5 empty] | 窓等の換気 ： 有 ・ 無
| 設定温度 |  |  |  | ℃ |  | ％ | ％ | 休憩時間の換気 ： 有 ・ 無
終業時 |  | ℃ | ・設置無 |  |  | 湿球 | ℃ |  | 教室の臭気 ： 有 ・ 無
： | 風量 | (強・弱） | ・その他 | [5 empty] | 加湿器の使用 ： 使用 ・ 不使用
| スイング 機能 | (有・無) |  |  | ℃ |  | ％ | ％
終業時判定結果 |  |  |  | 適・ | 否 | 適・ | 否 | 適・否
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  |  | 在室人員： 人（内大人 人）
測定時間 | 暖房器具 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 （乾 球） |  | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 教室内の状況
| 稼働状況 |  | 稼働状況
始業時 | [5 empty] | 湿球 | ℃
： | 稼働・非稼働 |  | 稼働・非稼働 | [5 empty] | 窓等の換気 ： 有 ・ 無
| 設定温度 |  |  |  | ℃ |  | ％ | ％ | 休憩時間の換気 ： 有 ・ 無
終業時 |  | ℃ | ・設置無 |  |  | 湿球 | ℃ |  | 教室の臭気 ： 有 ・ 無
： | 風量 | (強・弱） | ・その他 | [5 empty] | 加湿器の使用 ： 使用 ・ 不使用
| スイング 機能 | (有・無) |  |  | ℃ |  | ％ | ％
終業時判定結果 |  |  |  | 適・ | 否 | 適・ | 否 | 適・否
生徒の評価
ａ．教室の空気環境 |  |  |  | 快適 ・ |  | やや快適 |  | ・やや不快
ｂ．どの様なところが不快ですか
| 検査項目 |  | 基準
| （1）換気 |  | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm（0.15％以下）である。
| （2）温度 |  | １７℃以上、２８℃以下であることが望ましい。
| （3）相対湿度 |  | ３０％以上、８０％以下であることが望ましい。

## R2冬季（学校用）
学校へ提出
府立高等学校 教室空気環境(冬季)調査表
令和２年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  |  | 午前・午後 時 |  |  | 天候 ( 晴 ・曇 ・ 雨 )
廊下 | 気温 |  | ℃ | 相対湿度 |  |  | ％ |  | CO2濃度 ％
測定器 | ０．５度目盛の温度計 ・ ０．５度目盛の乾湿球湿度計
アスマン通風乾湿計 ・ その他（ ）
暖房器具 | 空調機（エアコン） ・ その他（ ）
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  |  | 在室人員： 人（内大人 人）
測定時間 | 暖房器具 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 （乾 球） |  | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 教室内の状況
| 稼働状況 |  | 稼働状況
始業時 | [5 empty] | 湿球 | ℃
： | 稼働・非稼働 |  | 稼働・非稼働 | [5 empty] | 窓等の換気 ： 有 ・ 無
| 設定温度 |  |  |  | ℃ |  | ％ | ％ | 休憩時間の換気 ： 有 ・ 無
終業時 |  | ℃ | ・設置無 |  |  | 湿球 | ℃ |  | 教室の臭気 ： 有 ・ 無
： | 風量 | (強・弱） | ・その他 | [5 empty] | 加湿器の使用 ： 使用 ・ 不使用
| スイング 機能 | (有・無) |  |  | ℃ |  | ％ | ％
終業時判定結果 |  |  |  | 適・ | 否 | 適・ | 否 | 適・否
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  |  | 在室人員： 人（内大人 人）
測定時間 | 暖房器具 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 （乾 球） |  | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 教室内の状況
| 稼働状況 |  | 稼働状況
始業時 | [5 empty] | 湿球 | ℃
： | 稼働・非稼働 |  | 稼働・非稼働 | [5 empty] | 窓等の換気 ： 有 ・ 無
| 設定温度 |  |  |  | ℃ |  | ％ | ％ | 休憩時間の換気 ： 有 ・ 無
終業時 |  | ℃ | ・設置無 |  |  | 湿球 | ℃ |  | 教室の臭気 ： 有 ・ 無
： | 風量 | (強・弱） | ・その他 | [5 empty] | 加湿器の使用 ： 使用 ・ 不使用
| スイング 機能 | (有・無) |  |  | ℃ |  | ％ | ％
終業時判定結果 |  |  |  | 適・ | 否 | 適・ | 否 | 適・否
[ 備 考 ]
| 検査項目 |  | 基準
| （1）換気 |  | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm（0.15％以下）である。
| （2）温度 |  | １７℃以上、２８℃以下であることが望ましい。
| （3）相対湿度 |  | ３０％以上、８０％以下であることが望ましい。