## 空気（粉じん・気流あり）
令和 年度
教室内空気環境検査票
支 部 名 |  |  | 支部 | [5 empty] | 調 査 校 園 名 |  |  |  | 大阪市立 学校・園
協力職員名 | [10 empty] | 学校薬剤師名 |  |  |  | ㊞
測定日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 天候 |  |  | 教 室 名 |  |  |  | 年 組
外気温 |  |  | ℃ |  |  |  | 湿球温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  | 外気湿度 |  |  |  | ％
構 造 |  |  | 木造 ・ 鉄筋 |  |  |  | 階 数 |  |  |  | 階 |  |  |  | 外気 CO2 濃度 |  |  |  | ppm
室内気積 |  |  | 縦 ： ｍ × 横 ： ｍ × 高さ ： ｍ ＝ 気積 ： ｍ3
測定時刻 |  | 在室人数 |  |  | 窓等の | 換気扇 |  |  |  | 暖房器具 |  |  |  | 温度（℃） |  |  | 湿度 |  |  | CO2濃度
|  | 児童 |  | 大人 | 開・閉 | [8 empty] | 乾球 |  | 湿球 | （％） |  |  | （ppm）
生徒
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 | 有・無 |  | 使用 |  | ストーブ |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 開放型 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | ｸﾘｰﾝ型 |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  |  |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 空調機 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  |  |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  | その他 |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | （ ） |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | なし |  | 不使用
休憩時間 分
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 | 有・無 |  | 使用 |  | ストーブ |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 開放型 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | ｸﾘｰﾝ型 |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  |  |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 空調機 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  |  |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  | その他 |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | （ ） |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | なし |  | 不使用
浮遊粉じん | mg/㎥ | [8 empty] | 気 流 |  |  | m/秒
検査項目 | 基 準 | [14 empty] | 評 価
換 気 | 室内はCO2濃度1500ppm以下が望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
温 度 | 18℃以上、28℃以下が望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
相対湿度 | 30％以上、80％以下が望ましい （最も望ましい湿度：50～60％） | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
浮遊粉じん | 0.10mg/㎥以下であること （基準値の1/2以下は次回からの検査を省略することができる） | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
気 流 | 0.5m/秒以下であることが望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
【備 考】 | 各項目：複数回測定の場合は、すべて基準値内の場合のみ「基準値内」に○印を付けてください
1000ppm=0.1%
大阪市学校薬剤師会